**Памятка для медперсонала «Как применять рабочие растворы дезсредств»**

1. **При обработке поверхностей способом протирания, используйте достаточное количество рабочего раствора. Не уменьшайте расход раствора, так как это может стать причиной неэффективности дезинфекции.**
2. **При дезинфекции предметов способом полного погружения в рабочий раствор, соблюдайте санитарные нормы. Т**олщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра. **Для обработки легких изделий, которые всплывают на поверхность, используйте специальные контейнеры с утопителями.**
3. **Не погружайте в контейнеры с рабочими растворами дезстредств влажные инструменты, медизделия или ветошь. Это может значительно снизить концентрацию раствора.**