Перечень документов, необходимых для проведения технической паспортизации

1) Согласованный проект на рентгеновский кабинет (технологическая часть).

2) Документы на аппарат (декларация либо сертификат соответствия, регистрационное удостоверение (санитарно-эпидемиологическое заключение), техническая документация от производителя (тех. паспорт на аппарат).

3) Протоколы проверки вентиляции (таблица кратности воздухообмена), периодичность 1 раз в 2 года.

4) Протоколы проверки заземления (периодичность проверки 1 раз в 2 года).

5) Если кабинет новый: акт монтажа (или приемочный акт, акт ввода в эксплуатацию), акт обучения персонала.

6) Журнал тех. обслуживания.

7) Документы на средства защиты: фартуки и т.д.(либо паспорт на средства защиты, если фартук новый; если старше 2-х лет, нужно проверять на свинц. экв - протокол проверки на экв.

8) Если учреждение не новое (уже работает) индивидуальный дозиметрический контроль персонала (ИДК), периодичность 1 раз в квартал.

9) Приказы на группу А и ответственного за РБ (на группу А не старше года, на РБ при смене ответственного).

10) Протокол эксплуатационных параметров.

11) Протокол дозиметрического контроля рабочих мест.